## 现场管理检查列表
中小型工业企业安全生产检查表
区镇： 周市镇 企业名称： 昆山市高宏机械模具有限公司 检查时间： 2023 年 1 月 20 日
检查人员（签名）： 何家平
企业负责人（签名）：
检查项目 | 序号 | 子序号 | 自查内容 | 检查结果
火灾防范方面 | 1 | 1-1 | 仓库内是否使用明火，所有电线是否穿管固定敷设。 | 无明火，有穿插固定敷设
火灾防范方面 | 1 | 1-2 | 可燃材料仓库内是否设置配电箱及开关。 | 无可燃材料仓库
火灾防范方面 | 1 | 1-3 | 电动的叉车、平板车、自行车等充电场所是否设置在厂房（仓库）内。 | 否
火灾防范方面 | 2 | 2-1 | 厂房、仓库内是否设置安全疏散通道和安全出口，是否有醒目的指示标识。 | 是
火灾防范方面 | 2 | 2-2 | 消防通道、安全疏散通道和安全出口是否保持畅通。 | 是
火灾防范方面 | 2 | 2-3 | 厂房、仓库周边是否占用防火间距堆放物品。 | 否
火灾防范方面 | 3 | 3-1 | 生产安全事故应急预案是否包含火灾现场处置方案。 | 是
火灾防范方面 | 3 | 3-2 | 是否组织员工开展防火等安全技能培训。 | 是
|  | 3-3 | 是否开展应急逃生演练(要包括火灾处置)。 | 是
火灾防范方面 | 3 | 3-4 | 夜间、节假日等重要时段值班值守人员是否在岗在位。 | 是
危化品使用方面 | 4 | 4-1 | 是否向具备危化品生产经营资质的单位采购危化品。 | 否
危化品使用方面 | 4 | 4-2 | 是否取得安全技术说明书和化学品安全标签。 | 是
危化品使用方面 | 4 | 4-3 | 是否建立危化品购买、出入库、使用、销毁登记制度并严格实施。 | 是
危化品使用方面 | 5 | 5-1 | 是否规范存放危化品。 | 否
危化品使用方面 |  | 5-2 | 是否存在超量、超范围储存以及禁忌物质混放混存等问题。 | 否
危化品使用方面 |  | 5-3 | 作业现场当天未使用完的危化品是否及时妥善处置。 | 是
|  | 5-4 | 作业现场当天未使用完的危化品是否随意放置在生产现场。 | 否
| 6 | 6-1 | 危化品专用柜是否应设尽设；中间仓库是否符合规范要求。 | 是
危化品使用方面 | 7 | 7-1 | 易泄漏、聚集可燃有毒气体使用场所是否设置可燃有毒检测报警器及通风设施。 | 是
危险作业方面 | 8 | 8-1 | 吊装作业、高处作业、有限空间作业、大型检维修以及涉及危险物品的场所动火和临时用电等危险作业，是否严格执行有关危险作业管理制度（危险作业“12345”管理法）。 | 是
| 9 | 9-1 | 有限空间场所“上锁设柜”是否做到应锁尽锁、应设尽设。 | 是
| 10 | 10-1 | 粉尘涉爆企业是否严格落实“粉6条”重点整治事项，全面落实粉尘涉爆企业风险管控责任和安全防范措施。 | 是
| 11 | 11-1 | 金属熔融领域熔炼、浇注工艺及设备维护保养是否到位，安全监测装置是否有效运行。 | 是
|  | 11-2 | 熔炼熔融区域是否存在非生产性积水、电气线路私拉乱接、无关人员进出等现象。 | 是
|  | 11-3 | 高温熔融金属岗位是否建立“二道门“管控。 | 是
“厂中厂”管理方面 | 12 | 12-1 | “厂中厂”出租方是否对承租方的安全生产条件进行严格把关。 | 是
“厂中厂”管理方面 | 7 | 12-2 | 是否将厂房、场所和设备出租给装备落后、风险较高、管理混乱等不具备安全生产条件的企业和个人。 | 否
“厂中厂”管理方面 | 7 | 12-3 | 是否充分了解承租方的生产工艺、原料产品、设备设施。 | 是
“厂中厂”管理方面 | 7 | 12-4 | 是否配合为承租方提供符合相关安全标准规范要求的条件。 | 是
“厂中厂”管理方面 | 13 | 13-1 | 出租方和承租方是否签订安全生产协议，明确各方安全责任。 | 是
“厂中厂”管理方面 | 8 | 13-2 | 是否明确出租区域和公共区域的安全管理职责。 | 是
“厂中厂”管理方面 | 8 | 13-3 | 是否对安全协议落实情况开展经常性检查。 | 是
“厂中厂”管理方面 | 8 | 13-4 | 同一生产区域涉及两家以上承租方的，出租方是否明确各个承租方的职责。 | 是
“厂中厂”管理方面 | 8 | 13-5 | 是否将可能危及其他承租方安全的生产作业行为设置在同一厂房（车间）内。 | 否
“厂中厂”管理方面 | 8 | 13-6 | 承租方是否严格履行安全生产协议。 | 是
“厂中厂”管理方面 | 8 | 13-7 | 是否存在违章搭建、违规分割、乱堆乱放、私自改变生产工艺等行为。 | 否
其他通用方面 | 14 | 14-1 | 是否建立全员安全生产责任制。 | 是
其他通用方面 | 9 | 14-2 | 是否明确企业、车间、班组各层级管理人员的岗位安全生产职责。 | 是
其他通用方面 | 9 | 14-3 | 是否明确专兼职安全员。 | 是
其他通用方面 | 9 | 14-4 | 主要负责人、安全管理员是否定期参加培训并取得证书。 | 是
| 15 | 15-1 | 是否定期开展风险管控措施落实情况检查。 | 是
|  | 15-2 | 企业是否开展从业人员安全教育培训。 | 是
|  | 15-3 | 特种作业人员是否持证上岗。 | 是
其他通用方面 | 16 | 16-1 | 改变仓库用途、转为生产厂房使用时，是否对其建筑荷载、防火间隔等条件进行重新确认，确保符合相应的标准规范要求。 | 是